## 封面
智慧社区V1.0
画面测试报告书

## 变更履历
№ | 更新日 | 更新者 | 更新内容
1 | 2019-09-19 | 周艳 | 初版做成

## 安防监控-设备监控
测试对象 | 测试名 | 步骤 | 描述 | 预期结果 | 测试结果 | 再测试结果 | 测试时间 | 备考
智慧社区/安防监控/设备监控/初始化 | 设备监控_ 001_初始化_P1 | Step 1 | 测试场景：登入后的页面显示 | 正常显示设备监控的统计图页面
|  | Step 2 | 查看视频监控设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息 |  |  |  |  | 图例当前显示英文，应改为中文（共通问题）
|  | Step 3 | 查看周边报警设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 4 | 查看人脸识别门禁设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 5 | 查看人脸抓拍设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 6 | 查看RFID基站设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 7 | 查看烟感设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 8 | 查看消防栓设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 4 | 查看梯控设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 5 | 查看智能快递柜设备 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
|  | Step 6 | 查看USB防插拔 | 1.以圆形图展示设备正常与异常的占比情况 2.显示设备总数、显示各分类图例、比例信息
智慧社区/安防监控/设备监控 | 设备监控_002_图形操作_P1 | Step 1 | 测试场景：图形的共通操作 | 通过光标移动或鼠标点击，各区域展示图随之正确变化
|  | Step 2 | 点击图例分类 | 隐藏所选对象的图形展示
|  | Step 3 | 光标移至展示图形的某个分类区域时 | 显示该分类的分类名称及数据信息
|  | Step 4 |  | 高亮显示此区域图形
|  | Step 6 | 鼠标左键点击圆形图分类区域时 | 点击区域高亮显示，且独立于整体图形展示
智慧社区/安防监控/设备监控 | 设备监控_002_图形操作_P2_异常设备详情 | Step 1 | 测试场景：存在异常设备点击图形查看异常设备详细信息 | 通过点击圆形图页面成功跳转到异常设备的详情界面
|  | Step 2 | 点击圆形图 | 成功跳转到异常设备的详情界面
|  | Step 3 | 查看异常设备详情列表 | 列表字段显示正确
|  | Step 4 |  | 列表中数据正确
|  | Step 6 | 点击<按钮 | 返回设备展示图界面

## 安防监控-视频监控
测试对象 | 测试名 | 步骤 | 描述 | 预期结果 | 测试结果 | 再测试结果 | 测试时间 | 备考
智慧社区/安防监控/视频监控/初始化 | 视频监控_ 001_初始化_P1 | Step 1 | 测试场景：登入后的页面显示 | 正常显示视频监控页面
|  | Step 2 | 查看视频监控视频 | 显示默认视频设备的监控图像
|  | Step 3 | 选择监控视频下拉列表 | 显示所有视频设备列表
|  | Step 4 | 设置按钮 | 设置按钮有效 |  |  |  | 设置监控视频的排列方式
|  | Step 5 |  | 成功设置监控视频的排列方式
|  | Step 6 |  | 页面中监控视频按照设置的排列方式显示
智慧社区/安防监控/视频监控 | 视频监控_002_视频操作_P1 | Step 1 | 测试场景：视频的共通操作 | 通过点击视频，可放大选中视频播放
|  | Step 2 | 点击视频 | 可放大或还原视频播放大小

## 【样例参考】后台管理系统 (hidden)
测试对象 | 测试名 | 步骤 | 描述 | 预期结果 | 测试结果 | 再测试结果 | 测试时间 | 备考
后台管理系统端\登录 | 后台管理系统_001_登录_P2 | Step 1 | 测试场景：登录平台管理员、园区管理员和园区普通管理员不同权限的账户时 | 根据权限不同，进入页面和可进行的操作也不同
|  | Step 2 | 平台管理员角色登录 | 显示平台访客管理后台界面，可查看所有园区的访客通行记录、访客机设备列表
|  | Step 3 | 园区管理员角色登录 | 显示园区访客管理后台界面，可查看权限内所有园区的访客通行记录、访客机设备列表
|  | Step 4 | 园区普通管理员角色登录 | 显示园区访客管理后台界面，可查看权限内所有园区的访客通行记录、访客机设备列表
|  | Step 5 | 其他用户登录 | 提示无权限
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_002_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2. 点击访客通行记录显示访客通行记录界面 3.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询、添加、导出按钮有效 4.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询、添加、导出按钮，均有效。 3.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击园区下拉框 | 出现当前用户权限内的园区列表
|  | Step 5 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 6 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 7 | 点击访客通行记录 | 显示访客通行记录界面
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_003_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表有数据，根据园区、楼号、关键字查询访客机列表 | 展示相应条件下的访客机设备列表
|  | Step 2 | 点击查询 | 查询当前用户权限内所有园区的访客机设备列表
|  | Step 3 | 选择园区后，点击查询 | 查询所选园区的访客机设备列表
|  | Step 4 | 选择楼层后，点击查询 | 查询所选园区所选楼层的访客机设备列表
|  | Step 5 | 输入关键字，点击查询（关键字可根据设备编号、园区、楼号、位置、APP版本字段查询） | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 6 | 点击楼号下拉框选择其他楼号，点击查询 | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 7 | 点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 8 | 点击查询 | 查询所选园区、关键字模糊查询后的访客机设备列表
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_004_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：添加访客机设备 | 展示相应条件下的访客机设备列表
|  | Step 2 | 点击添加按钮 | 1. 出现添加设备对话框，园区访客机设备管理界面置灰 2. 添加设备包含园区选择下拉框、楼号选择下拉框和位置 3.取消按钮有效，保存按钮无效
|  | Step 3 | 点击园区下拉框，选择园区 点击楼号下拉框，选择楼号 填写位置信息 | 添加设备对话框里保存按钮无效状态变为有效状态
|  | Step 4 | 点击取消 | 添加设备对话框消失，添加的设备信息不保存
|  | Step 5 | 点击添加按钮 | 1. 出现添加设备对话框，园区访客机设备管理界面置灰 2. 添加设备包含园区选择下拉框、楼号选择下拉框和位置，不保存上一次填写信息 3.取消按钮有效，保存按钮无效
|  | Step 6 | 填写位置信息 | 可以填写
|  | Step 7 | 点击楼号下拉框 | 显示没有数据
|  | Step 8 | 点击园区下拉框，选择园区 点击楼号下拉框，选择楼号 | 添加设备对话框里保存按钮无效状态变为有效状态
|  | Step 9 | 点击保存 | 1.添加设备对话框消失，提示添加成功，设备编码是XXXX 2.在设备列表中出现当前设备信息，绑定状态为未绑定，运行状态为异常，操作只有删除操作，数据库同步保存该设备信息
|  | Step 10 | 访客机在绑定操作输入该设备编码 | 1.绑定状态为已绑定，同步更新数据库 2.如果绑定后返回心跳时间间隔不超过1小时，则运行状态为正常
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_005_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：导出访客机设备列表 | 把当前设备列表信息导出为excel表格，存在本地
|  | Step 2 | 点击导出按钮 | 把当前设备列表信息导出为excel表格，存在本地
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_006_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：点击修改位置，修改访客机设备的位置信息 | 可以修改设备位置信息，并同步保存数据库
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 1.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 2. 绑定状态，如果访客机编码没有绑定，则显示未绑定，反之，显示已绑定 3. 运行状态，如果访客机返回心跳时间间隔不超过1小时，则显示正常，反之显示异常 4. 操作，已绑定状态，可进行修改位置、解绑操作 未绑定状态，可进行修改位置、删除操作
|  | Step 3 | 点击修改位置 | 1.当前设备信息的操作字段值变为完成 2.当前设备信息的位置信息变为可修改状态
|  | Step 4 | 修改位置信息 | 当前设备信息的位置信息是可修改状态，位置信息值是修改后的位置
|  | Step 5 | 点击完成 | 1.如当前设备已绑定，则操作字段值变为修改位置、解绑 如当前设备未绑定，则操作字段值变为修改位置、删除 2.位置信息修改成功，其他信息不变，修改信息同步更新数据库 3.目前不可修改位置，再次点击修改位置时，仍可以修改位置
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_007_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：解绑访客机设备 | 可以解除设备绑定，同步清空数据库该设备串号、APP版本、心跳时间信息
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 1.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 2. 绑定状态，如果访客机编码没有绑定，则显示未绑定，反之，显示已绑定 3. 运行状态，如果访客机返回心跳时间间隔不超过1小时，则显示正常，反之显示异常 4. 操作，已绑定状态，可进行修改位置、解绑操作 未绑定状态，可进行修改位置、删除操作
|  | Step 3 | 在已绑定的设备信息操作中点击解绑 | 弹出确认解绑对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 4 | 点击取消 | 对话框消失，该设备未解除绑定，设备列表中信息不变
|  | Step 5 | 在已绑定的设备信息操作中点击解绑 | 弹出确认解绑对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 6 | 点击确认 | 1.对话框消失，提示设备解绑成功 2.列表中绑定状态变为未绑定，操作字段值变为修改位置、删除 3.APP版本、运行状态无内容 4.同步更新数据库内容，清空该设备串号、APP版本、心跳时间信息
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_008_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：删除访客机设备
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 1.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 2. 绑定状态，如果访客机编码没有绑定，则显示未绑定，反之，显示已绑定 3. 运行状态，如果访客机返回心跳时间间隔不超过1小时，则显示正常，反之显示异常 4. 操作，已绑定状态，可进行修改位置、解绑操作 未绑定状态，可进行修改位置、删除操作
|  | Step 3 | 点击删除 | 弹出确认删除对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 4 | 点击取消 | 对话框消失，该设备未被删除，设备列表中信息不变
|  | Step 5 | 点击删除 | 弹出确认删除对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 6 | 点击确定 | 1.对话框消失，提示设备删除成功 2.该设备信息从列表中移除 3.同步更新数据库该设备逻辑删除信息 4.如果如果当前设备已绑定，则显示【请先解绑再删除】
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_009_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：在园区访客机设备管理界面时断网 | 在园区访客机设备管理界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在园区访客机设备管理界面时断开网络 | 在园区访客机设备管理界面显示网路异常
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客通行记录 | 后台管理系统_010_园区访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2. 点击访客机设备管理显示访客机设备管理界面 3.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 4.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 3.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间
|  | Step 5 | 点击园区下拉框 | 出现当前用户权限内的园区列表
|  | Step 6 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 7 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 8 | 点击访客机设备管理 | 显示访客机设备管理界面
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客通行记录 | 后台管理系统_011_园区访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录有数据时，根据不同的查询条件查询记录 | 1.可根据到访时间年月日、园区、楼号查询 2.关键字搜索可根据园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、访客手机号、访客、被访人字段模糊查询 3.访客类别可根据全部、邀请、申请来查询
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 展示当前用户权限内所有园区的所有到访通行记录
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间 选择年份查询（月、日选择全部），则查询到整年的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月查询（日选择全部），则查询到当月的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月、日查询，则只查询到当天的访客记录信息
|  | Step 5 | 点击查询 | 展示当前用户权限内所有园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 6 | 点击园区下拉框 | 出现当前用户权限内的园区列表
|  | Step 7 | 选择园区后，点击查询 | 展示所选园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 8 | 点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 9 | 点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 10 | 在搜索框内输入搜索信息，点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内、通过关键字模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 11 | 点击访客类别，分别选择全部、邀请、申请 | 分别展示全部、邀请、申请类别下的所选园区所选楼号在所选时间段内、通过搜索信息模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 12 | 再次点击到访时间下拉框选择不同时间，点击查询 | 展示所选园区楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 13 | 再次点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 14 | 点击查询 | 展示所选园区全部楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 15 | 如当前查询条件下无访客通行记录 | 显示暂无数据
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客通行记录 | 后台管理系统_012_园区访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：在园区访客通行记录界面时断网 | 在园区访客通行记录界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在园区访客通行记录界面时断开网络 | 在园区访客通行记录界面显示网路异常
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客机设备管理 | 后台管理系统_013_平台访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2. 点击访客通行记录显示访客通行记录界面 3.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 4.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询按钮，均有效。 3.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击园区下拉框 | 出现所有园区的列表
|  | Step 5 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 6 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 7 | 点击访客通行记录 | 显示访客通行记录界面
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客机设备管理 | 后台管理系统_014_平台访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表有数据，根据园区、楼号、关键字查询访客机列表 | 展示相应条件下的访客机设备列表
|  | Step 2 | 点击查询 | 查询所有园区的访客机设备列表
|  | Step 3 | 选择园区后，点击查询 | 查询所选园区的访客机设备列表
|  | Step 4 | 选择楼层后，点击查询 | 查询所选园区所选楼层的访客机设备列表
|  | Step 5 | 输入关键字，点击查询（关键字可根据设备编号、园区、楼号、位置、APP版本字段查询） | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 6 | 点击楼号下拉框选择其他楼号，点击查询 | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 7 | 点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 8 | 点击查询 | 查询所选园区、关键字模糊查询后的访客机设备列表
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客机设备管理 | 后台管理系统_015_平台访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：在平台访客机设备管理界面时断网 | 在平台访客机设备管理界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在平台访客机设备管理界面时断开网络 | 在平台访客机设备管理界面显示网路异常
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客通行记录 | 后台管理系统_016_平台访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2. 点击访客机设备管理显示访客机设备管理界面 3.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 4.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 3.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间
|  | Step 5 | 点击园区下拉框 | 出现所有园区列表
|  | Step 6 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 7 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 8 | 点击访客机设备管理 | 显示访客机设备管理界面
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客通行记录 | 后台管理系统_017_平台访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录有数据时，根据不同的查询条件查询记录 | 1.可根据到访时间年月日、园区、楼号查询 2.关键字搜索可根据园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、访客手机号、访客、被访人字段模糊查询 3.访客类别可根据全部、邀请、申请来查询
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 展示所有园区的所有到访通行记录
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间 选择年份查询（月、日选择全部），则查询到整年的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月查询（日选择全部），则查询到当月的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月、日查询，则只查询到当天的访客记录信息
|  | Step 5 | 点击查询 | 展示所有园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 6 | 点击园区下拉框 | 出现园区列表
|  | Step 7 | 选择园区后，点击查询 | 展示所选园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 8 | 点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 9 | 点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 10 | 在搜索框内输入搜索信息，点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内、通过关键字模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 11 | 点击访客类别，分别选择全部、邀请、申请 | 分别展示全部、邀请、申请类别下的所选园区所选楼号在所选时间段内、通过搜索信息模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 12 | 再次点击到访时间下拉框选择不同时间，点击查询 | 展示所选园区楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 13 | 再次点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 14 | 点击查询 | 展示所选园区全部楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 15 | 如当前查询条件下无访客通行记录 | 显示暂无数据
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客通行记录 | 后台管理系统_018_平台访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：在园区访客通行记录界面时断网 | 在园区访客通行记录界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在园区访客通行记录界面时断开网络 | 在园区访客通行记录界面显示网路异常